Dzień dobry,

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie dot. postępowania nr TZ.220.12.2020.ZO.50:

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z alarmem zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury oraz alarmem niedomknięcia drzwi bez możliwości regulacji opóźnienia czasowego włączenia alarmu? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

ODP.: TAK