UNIWERSYTET MEDYCZNY                                                           Białystok, 13.05.2021

w Białymstoku

15-089 Białystok

ul. Jana Kilińskiego 1

Opis zapytania: Dostawa dewara z wyposażeniem do Zakładu Farmakodynamiki UMB

Znak zapytania: TZ.220.13.2021.ZO.21

Treść zapytań wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

1. Czy Zamawiający dopuści dewar o statycznym tempie parowania 0,14 litra/24h?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wymagania. Zaoferowane parowanie powoduje zbyt duże straty w postaci ucieczki ciekłego azotu.

2. Czy Zamawiający dopuści zbiornik o wadze 16,6 kg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zbiornik o zaproponowanej wadze.

3. Czy Zamawiający dopuści zbiornik o wymiarach zewnętrznych: śr. 508 mm x 670 mm wys.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zbiornik o zaproponowanych wymiarach.

Zamawiający wprowadza: nowy obowiązujący opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2): modyfikacja punktu 6 i 7.