**Załącznik nr 1**

**Formularz cenowy**

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do

**Zakładu Stomatologii Zintegrowanej UMB**

**Oprogramowanie do cyfrowego projektowania uśmiechu – 1 szt.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Wielkość opakowania** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto (PLN)** | **Wartość brutto (PLN)** | **Producent/Kraj oferowanego produktu** | **nr katalogowy oferowanego produktu\*** |
| **I.** | **Oprogramowanie do cyfrowego projektowania uśmiechu** | **szt.** | **1** |  |  |  |  |

**Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO, zamieszczoną na stronie: http://zamowienia.umb.edu.pl/**

………………………………..

 *(podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych) przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)* \*)

 ...…………………...…………

 *Akceptacja (podpis i pieczątka)*

*Kierownika Zakładu UMB (lub osoby upoważnionej)* \*\*)

**\*) Wypełnia Wykonawca.**

**Załącznik nr 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do

**Zakładu Stomatologii Zintegrowanej UMB**

**Oprogramowanie do cyfrowego projektowania uśmiechu – 1 szt.**

|  |
| --- |
| **Nazwa i adres Wykonawcy:**  |
| **Typ/Model/Numer Katalogowy (jeśli dotyczy)** | **Producent - pełna nazwa**  | **Kraj producenta** | **Rok produkcji** |
|  |  |  | **2021** |
| **UWAGA!** Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model/numer katalogowy, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych. |
| **Lp.** | **Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE** |
|  | Narzędzia pomiarowe:1. narzędzie wyrównania obrazu,
2. narzędzie kalibracji obrazu,
3. narzędzia do komentarzy,
4. narzędzia ułatwiające diagnostykę, np. linie uśmiechu, proporcję twarzy,

dokładne pomiary kata i odległości. |
|  | Narzędzia projektowania uśmiechu:1. łatwo regulowane szablony zęba,
2. nie mniej niż pięć różnych kształtów zęba (standardowe, owalne, prostokątne, kwadratowe, trójkątne),
3. zapisywanie do biblioteki własnych wzorów kształtu zęba,
4. narzędzie wydłużenia koron,
5. jednoczesna regulacja długości i szerokości dla wszystkich zębów,
6. projekt od 1 do 14 zębów,
7. dublowanie kształtu z jednej strony na drugą,
8. automatyczne pomiary wysokości i szerokości,
9. automatyczny pomiar stosunków zębów,
10. automatyczne złote proporcje pomiarów,
11. dostosowanie kolorów zębów, przejrzystości i tekstury,
12. definicja obszaru uśmiechu,
13. wyrównywanie obrazu z retraktorem do projektowania linii dziąseł,

jednoczesna możliwość pracy z retraktorem i obrazami uśmiechu. |
|  | Symulacja uśmiechu:1. fotorealistyczne porównanie przed i po symulacji uśmiechu,
2. cały ekran przy porównywaniach przed i po symulacji uśmiechu,
3. wybór koloru zęba z kolornika typu VITA Classical z odcieniami po wybieleniu,
4. wybór koloru od istniejącego zęba lub kolornika,
5. dostosowanie przejrzystości zęba i tekstury,

narzędzia edytowania dziąseł szczoteczka i pędzelek. |
|  | Eksport CAD/CAM:1. eksport projektu do każdego oprogramowani CAD/CAM,

eksport projektu do każdego oprogramowania ortodontycznego. |
|  | Wysyłanie:1. eksportowanie obrazów (formaty: jpg, jpeg, tiff, bmp, gif, png),
2. eksportowanie projektu typu Smile Design lub równoważny,
3. wysyłanie projektu wiadomości e-mail,
4. automatyczne generowanie raportów z obrazami, proporcjami zęba, odcieniami, komentarzami,

kopiowanie do schowka. |
|  | Drukowanie: 1. drukowanie projektów z szablonów domyślnych lub zaprojektowanych przez klienta,

wydruk porównań przed i po. |
|  | Importowanie:1. importowanie obrazów (formaty: jpg, jpeg, tiff, bmp, gif, png),

importowanie projektu typu Smile Design lub równoważny. |
|  | Licencja dożywotnia. |
|  | Nieograniczone przypadki. |
|  | Wsparcie:1. wsparcie e-mail,
2. bezpłatne seminaria,

wsparcie oferowane przez dystrybutorów. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANIA OGÓLNE, GWARANCYJNE I SERWISOWE** |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie powystawowy, produkowany seryjnie. |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  |
|  | Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów Wszelkie oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim: a) Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. b) Aktualizacja oprogramowania będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika.c) Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich, będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. |
|  | Dostawa oraz dostarczenie instrukcji stanowiskowej zawarte w cenie. |
|  | Instrukcja stanowiskowa (dopuszcza się instrukcję obsługi) w języku polskim i/lub angielskim |
|  | Materiały informacyjne oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim i/lub angielskim. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego (tj. osoby wpisanej do umowy, jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia), po uzgodnieniu z Bezpośrednim Użytkownikiem, o terminie dostawy, zainstalowania i odbioru oprogramowania. Wymaga się powiadomienia Zamawiającego nie później niż na 1 dzień przed wyżej wymienionymi terminami. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w tym samym dniu, bez uprzedniego powiadomienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego terminu odbioru. |

Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

………………………………..

 *(podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych) przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)* \*)

 ...…………………...…………

 *Akceptacja (podpis i pieczątka)*

*Kierownika Zakładu UMB (lub osoby upoważnionej)*

**\*) Wypełnia Wykonawca.**

**\*\*) Niespełnienie któregokolwiek warunku skutkuje odrzuceniem oferty.**