DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM I GWARANCJĄ DO

BIOBANKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

PROBÓWKI ARCHIWIZACYJNE DO BADAŃ KODOWANYCH W SYSTEMIE 2D - 2 KPL

Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY

Nazwa i adres Wykonawcy:   …….…………………………………………………………………………………….………………......……….......

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość kpl | Opis oferowanego wyposażenia (nazwa, typ/model - jeśli dotyczy) *) | Producent oferowanego wyposażenia | Cena jednostkowa brutto z podatkiem (PLN) *) | Wartość brutto z podatkiem (PLN) *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probówki archiwizacyjne do badań kodowanych w systemie 2D | 2 |  |  |  |  |

Odpowiadając na zapytanie ofertowe: zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz pozostałych załącznikach, oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę:

cena brutto: ................ zł;         słownie:....................................................................................................... złotych,

Podana przez nas cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Usługę stanowiącą przedmiot niniejszego zapytania zrealizujemy w miejscu i terminie wymaganym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego, przyjmujemy warunki w nich zawarte i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Numer konta bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający dokona płatności za przedmiot zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO zamieszczoną na stronie http://zamowienia.umb.edu.pl

...............………….........………...…………

(podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 2

WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE

|  | WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE |
| --- | --- |
|  | Probówki o objętości roboczej 500 µl z gwintem zewnętrznym i nakrętką, bez sterylizacji, w rakach w formacie SBS z zamknięciem, zawierające unikalne kody archiwizacyjne 2D. Jeden komplet (opakowanie) musi zawierać min. 50 raków, każdy rak wyposażony w min. 96 probówek. |
|  | Średnica zewnętrzna probówki nie większa niż 8,65 mm. |
|  | Wysokość probówki bez zakrętki nie większa 26,2 mm. |
|  | Wysokość probówki wraz z zakrętką nie większa niż 27,5 mm. |
|  | Zakrętki zawierają nie mniej niż 8 zagłębień dopasowanych do głowicy manualnego przyrządu do odkręcania probówek. |
|  | Zakrętki wyposażone w opatentowane uszczelki dociskowe wykonane z termoplastycznego elastomeru (TPE) celem ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. |
|  | Kody 2D na probówkach nadrukowane za pomocą lasera bez dodatkowego zewnętrznego kołnierza na probówce. |
|  | Kodowanie na probówkach co najmniej 12 cyfrowe. |
|  | Probówki wolne od kontaminacji w postaci DNA, RNA, DNazy, RNazy, endotoksyn oraz ATP. |
|  | Probówki dostosowane do bezpiecznego przechowywania w warunkach kriogenicznych, w temperaturze do -196°C. |
|  | Probówki wykonane w warunkach sterylnych zgodnych z ISO8. |
|  | Probówki przechowywane w rakach wykonanych z polipropylenu w formacie SBS zabezpieczonych pokrywą. |
|  | Raki oznakowane kodami kreskowymi dla ułatwienia ich identyfikacji. |
|  | Wysokość raka wraz z pokrywą nie większa niż 30,3 mm. |
|  | Pokrywa raka zamykana w systemie suwakowym dla zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanych próbek. |

Załącznik nr 3

OPIS WYMAGAŃ OGÓLNYCH

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 70 dni od podpisania umowy lub wysłania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji: Przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością dokonania dostawy i montażu przedmiotu zamówienia. |
|  | Wymagane warunki gwarancji: minimum 12 miesięcy. WARUNEK OCENIANY - ostateczna ilość miesięcy gwarancji będzie podana przez Wykonawcę w załączniku nr 4 „Tabela oceny okresu gwarancji”. |
|  | Wszystkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji, w tym praca i dojazd w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: eksploatacji przedmiotu zamówienia przez Użytkownika niezgodnej z przeznaczeniem, niestosowania się do instrukcji obsługi, uszkodzeń powstałych z winy Użytkownika lub osoby trzeciej i wywołanych nimi wad, samowolnych przeróbek oraz uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, np. pożar, powódź, zalanie. |
|  | Termin usunięcia wad i uszkodzeń przedmiotu zamówienia - maksimum 14 dni roboczych liczonych od dnia od potwierdzonego zgłoszenia wad i uszkodzeń (faksem lub e-mailem). |
|  | Dokumenty, składające się na ofertę: Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Infor- macji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG. Wydruk z "Białej księgi". Załączniki: 2, 3, 4 Aktualne materiały informacyjne dotyczące probówek archiwizacyjnych do badań kodowanych w systemie 2D. UWAGI: Zamawiający nie wymaga potwierdzenia w folderach/katalogach i/lub innych materiałach informacyjnych wszystkich parametrów przedmiotu zamówienia, które są wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. W sytuacji, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości co do prawdziwości parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia może wystąpić do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia lub dostarczenie dodatkowych materiałów informacyjnych potwierdzających parametry wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. |

Załącznik nr 4

TABELA ocenY OKRESU GWARANCJI

| Okres gwarancji | Warunki oferowane *) |
| --- | --- |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy. Okres punktowany od: 12 miesięcy do 24 miesięcy. Uwagi: Długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach (w zakresie od 12 miesięcy do 24 miesięcy). W przypadku, gdy Wykonawca: nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji. wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół. wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zapytania ofertowego. |  |

Nazwa, adres, nr tel./fax serwisu gwarancyjnego)  ……………………………………………………………………..……………………………………………..

Oświadczam, że zaoferowane przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wyposażenie spełnia wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w załącznikach nr: 2, 3, 4.

...............………….........………...…………

(podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

*) Wypełnia Wykonawca