Pyt.1

Dotyczy pozycji: 1-9, 11, 13-21, 24-28, 31-41, 49-62, 64, 69-86, 88-90, 97, 99-100, 117-118, 128-136, 146, 148-161, 164-195, 198-202, 205-242, 248, 250-251, 255-258

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie asortymentu równoważnego z zachowaniem parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych opisanych dla asortymentu, któremu towarzyszy nazwa własna, nazwa producenta lub nazwa własna z nazwą producenta?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza asortymentu równoważnego w pozycjach w których zostały podane dokładne nazwy produktów.

Pyt 2. Dotyczy pozycji 178-184, 186-188, 190, 191, 196

Opis niejednoznaczny. Zamawiający wskazał tylko typy źródeł światła bez podania nazwy producenta. Czy Zamawiający wymaga wyceny źródeł światła danego typu dowolnego producenta, czy konkretnego? Jeśli konkretnego, to proszę wskazać nazwę tego producenta.

Odp. Zamawiający wymaga konkretnego producenta którym w tym przypadku jest firma Philips

Pyt. 3 Dotyczy pozycji 182

Sprzeczny opis przedmiotu zamówienia. Świetlówkę z jakim trzonkiem należy wycenić: 2P G24d3, czy 4P G24q3?

Odp. Pomyłka w nazwie. Proszę wycenić 4P G24q3

Pyt. 4 Dotyczy pozycji 198

Co oznacza wyrażenie „pionowy”?

Odp. Pomyłka w nazwie. Proszę nie brać wyrażenia „pionowy” pod uwagę.

Pyt. 5 Dotyczy pozycji 205, 207, 210

Opis niejednoznaczny. Jaką serię producenta LEGRAND należy wycenić?

Odp. Zamawiający do konserwacji rozdzielni używał serii przemysłowej DX3i taką serię należy wycenić

Pyt. 6 Dotyczy pozycji 218-226, 230

Opis niejednoznaczny. Jaką serię producenta LEGRAND należy wycenić?

Odp, serią TX3 i DX3

Pyt. 7 Dotyczy pozycji 231-234

Opis niejednoznaczny. Jakiego producenta należy wycenić aparaturę?

Odp. Legrand TX3 i DX3

Pyt. 8 Dotyczy poz.33 Lampa MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 SLV, Philips szt 10,00

Produkt wycofany.

Odp. Zamawiający rezygnuje z tej pozycji

Pyt.9 Oprawa X-WALL K9 LED Luxiona szt 10,00

Jaka moc oprawy

Odp. X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 24 840 / L-600 Kod produktu: 78442

Pyt. 10 poz. 133. Rozłącznik izolacyjny R 321 50A legrand szt 1,00

Produkt wycofany

Odp. Zamawiający rezygnuje z tej pozycj

Pyt. 11 poz. 149. Statecznik elektron.HF-P3/414 TL5 EII szt 10,00

poz. 150. Statecznik elektron.PC 2x58 T8 TOP sl Triodonic szt 10,00

poz. 151. Statecznik elektroniczny ELXC 142 872 1x18.22,26,32,38,40W 2 x 18,26W szt 10,00

Produkty wycofane.

Odp. Zamawiający rezygnuje z tych pozycji

Pyt 12 poz.176. Świetlówka LEDtube VLE 1200mm UO 16W/840 2500lm szt 20,00

poz. 177. Świetlówka LEDtube VLE 1500mm UO 24W/840 szt 20,00

Produkty wycofane.

Odp. Chodzi nam o wycenę produktu Philipsa Master jest on dostępny na rynku ,może w ostatnich latach zmieniła moc z 16W na 15,5W , 24W na 25,5

Pyt.13 Żarnik LED szklany 11,5W 78mm 1100lm szt 10,00

Żarnik LED szklany 11W 118mm 1100lm szt 10,00

- proszę o informację, czy zamiennie mogą być żarniki w plastikowej obudowie?

Odp. Tak żarniki mogą być w plastikowej obudowie.

Pyt. 14 Czy w pozycjach 2 - 6 Zamawiający dopuszcza baterie innego producenta niż ENERGIZER?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza baterii innego producenta. W szczegółach zapytania ofertowego jest odnośnik w stosunku do tego typu pytania.

Pyt. 15 Jakiej serii Hager dotyczą pozycje: 17,18, 19, 25-28, 49, 52 - 56?

Odp. Dotyczy Serii Hager Kwadrat kolor biały

Pyt.17 Dotyczy poz.135 Rozłącznik R 311 35A izol.z bezpiecznikami 3P

Odp. Pomyłka w nazwie. Proszę wycenić Rozłącznik R 311 35A izol.z bezpiecznikami 1P

Pyt.18 Dotyczy poz. 137- 142O jakiej długości należy wycenić rurki elektroinstalacyjne : 2m czy 3m

Odp.18 rurkę o długości 3m

Pyt.19 rurkę o długości Jaką długość rurki karbowanej powinno zawierać jedno opakowanie:25m czy 50m

Odp. opakowanie o długości 25m

**Na pytania odpowiedział :**

**Krzysztof Andrzejewski**

**Dział Konserwacji i Eksploatacji UMB**

**Tel: 85 748 55 51**