**Formularz ofertowy do zapytania AGU.224.26.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zestawienie kosztów przeglądu sprzętu ppoż** |
|  | **Lp.** | **Rodzaj asortymentu** | **Ilość** | **kwota brutto za szt.** | **Suma brutto** |
|  |
|  | **GAŚNICE PROSZKOWE** |
|  | 1. | Przegląd- Gaśnica proszkowa GP-4 | 440 |   |    |
|  | 2. | Przegląd- Gaśnica proszkowa GP-6 | 15 |   |   |
|  | 3. | Przegląd- Gaśnica śniegowa GS-5x  | 15 |   |  |
|  | **HYDRANTY I ZAWORY HYDRANTOWE WEWNĘTRZNE** |
|  | 4. | Badanie ciśnienia i wydajności- Hydrant ø 25 z wężem p. skł.  | 137 |   |     |
|  | 4a. | *Próba ciśnieniowa -wąż płasko składany ø 25* | 129 |  |   |
|  | 5. | Badanie ciśnienia i wydajności- Hydrant ø 25 – w. półsztywny | 30 |   |  |
|  | 5a. | *Próba ciśnieniowa - ø 25 - wąż półsztywny* |  30 |   |  |
|  | 6. | Badanie ciśnienia i wydajności- Hydrant ø 52 – w p. skł.  |  55 |   |  |
|  | 6a. | *Próba ciśnieniowa - ø 52 - wąż płasko składany* | 55 |  |  |
|  | 7. | Badanie ciśnienia i wydajności- Zawór Hydrantowy ø 52 | 32 |  |  |
|  | **HYDRANTY ZEWNĘTRZNE**  |
|  | 8. | Badanie ciśnienia i wydajności- Hydrant nadziemny  |  8 |   |   |
|  | **POZOSTAŁE KOSZTY** |
|  | 9. | Wymiana proszku GP-4kg | za 1 szt. |   |    |  |
|  | 10. | Wymiana proszkowa GP-6kg |  za 1 szt. |   |   |  |
|  | 11. | Napełnienie Gaśnicy GS-5x  | za 1 szt.  |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| **Łączna kwota brutto**  |  |  |
|  |
| ………………………………………………………………..(imię, nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) |

Zamawiający informuje, że okresowy przegląd i remont może dotyczyć większej bądź mniejszej ilości sprzętu, niż został wskazany w tabeli.

**Wymagania dotyczące usługi przeglądów:**

1. Okresowe sprawdzanie sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne) -raz na 12 miesięcy
2. Kwalifikowanie do naprawy niesprawnego sprzętu.
3. Naprawa niesprawnego sprzętu lub jego wymiana na sprzęt sprawny, po przedstawieniu kosztów i akceptacji zamawiającego.