UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zaopatrzenia

tel. 85 748 55 38, fax 85 748 57 47

Nr sprawy: Zapytanie ofertowe TZ.220.15.2023.ZO.4	              Białystok, dnia 04.09.2023 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. W odniesieniu do załącznika nr 2 opisu przedmiotu zapytania punkt 1. 
Wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne podpunkt 11. I mając na 
uwadze, że potrzebujecie Państwo zamrażarkę podblatową. Czy Zamawiający 
dopuści minimalnie większą szerokość zewnętrzną urządzenia - różnica 
261mm; wymiary zamrażarki, którą chcemy zaoferować wynoszą odpowiednio: 
921x550x550mm (szer x gł x wys).
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

2. W Państwa wymaganiach pojemność komory to co najmniej 50 litrów, 
chcemy zaoferować zamrażarkę o pojemności wewnętrznej aż 71 litrów. W 
odniesieniu do załącznika nr 2 opisu przedmiotu zapytania punkt 1. 
Wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne podpunkt 12. Czy 
Zamawiający dopuści minimalnie mniejszą głębokość  - różnica tylko 
50mm. Wymiary proponowanej przez nas wynoszą odpowiednio 450x390x390 
(szer x gł x wys).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.