Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na dostawy materiałów instalacyjno-sanitarnych

13. Głowica termostatyczna "Hertz" -M30 czy M28?

Odp. Głowica termostatyczna "Hertz" -M28x1,5 1726006

134. Pasta uszczelniająca ,,Multipak "( 360g )- producent nie produkuję w gramaturze 360 gr mogę wycenić 300g

Odp. Pasta uszczelniająca ,,Multipak " 300g

152.Przedłużka mosiężna Ø 20mm- jaka  długość?

Odp. Przedłużka mosiężna Ø 20mm- długość 1,5 cm,        2 cm

153. Przedłużka ocynkowana Ø 15mm- jaka długość?

Odp. Przedłużka ocynkowana Ø 15mm- długość 3 cm

206. Taśma teflonowa profesjonalna- do wody czy gazu?

Odp. Taśma teflonowa profesjonalna- do wody

237. Umywalka fajans 50 typ Dalia gat.I – niestety umywalki nie są już dostępne na runku( producent wycofał produkcję ) mogę zaproponować wymianę na produkt równoważny

Odp. Umywalka fajans 50 typ Dalia gat.I – Firmy KOŁO

238. Umywalka fajans 50 typ Dalia gat.I (z otworem pod baterię) -niestety umywalki nie są już dostępne na runku( producent wycofał produkcję ) mogę zaproponować wymianę na produkt równoważny

Odp. Umywalka fajans 50 typ Dalia gat.I (z otworem pod baterię) - Firmy KOŁO

239. Umywalka wpuszczana Perola 56x46- niestety umywalki nie są już dostępne na runku( producent wycofał produkcję ) mogę zaproponować wymianę na produkt równoważny

Odp. Umywalka wpuszczana Perola 56x46- Firmy KOŁO

240. Umywalka wpuszczana Rodeo 52x41- niestety umywalki nie są już dostępne na runku( producent wycofał produkcję ) mogę zaproponować wymianę na produkt równoważny

Odp. Umywalka wpuszczana Rodeo 52x41- Firmy KOŁO