**Białystok, 07.08.2024 r.**

**Uniwersytet Medyczny w Białymstoku**

**Dział Zaopatrzenia**

**Ul. Akademicka 3**

**15-267 Białystok**

**tel/fax 748-55-34**

Dotyczy zapytania ofertowego TZ.220.14.2024.ZO.4

**Dotyczy części 1:**

Korespondencja od firmy **POLGEN Machejko Spółka Komandytowa**

**Pytanie 1**

***Czy Zamawiający dopuści produkt w 96-dołkowych rakach? Probówki nie występują w formacie 98-dołkowym***

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

**Pytanie 2**

***Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wskazując, że probówki są odporne na temp. do***

***+1000 °C. Standardowo probówki wytrzymują temp. do +100 °C.***

**Odpowiedź:** Zamawiający rzeczywiście dopuścił się do omyłki pisarskiej.Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

**Pytanie 3**

***Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 35 dni roboczych od daty***

***otrzymania zamówienia ?***

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 35 dni roboczych