## Arkusz1 (3)
CZĘŚĆ 1 | [6 empty] | TZ.220.14.2024.ZO.4 |  | Załącznik Nr 1
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo - badawczych | [6 empty] | Dane oferenta (Nazwa, Adres, NIP)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lp | Nazwa | Firma | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent oferowanego produktu | nr katalogowy oferowanego produktu*
1 | Probówki o pojemności roboczej (w temp. +21 st.C) 0,62 ml, posiadają wypalony laserowo kod 2D na spodzie probówki, posiadają wypalony laserowo kod 1D i kod numeryczny na boku probówki, kody znajdują się na białym tle oraz są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, powierzchnia z kodem 2D ma podwyższoną krawędź w celu zabezpieczenia kodu przed uszkodzeniem mechanicznym, spód probówki z kodem 2D stanowi integralną część probówki, nie da się go podważyć. Do produkcji użyto techniki wtrysku 2K, kody 2D przechodzą następujące kontrole UEC, CC, CMOD, RM, ANU, GNU, FDP, LLS, BLS, LQZ, BQZ, TQZ, RQZ, TTR, RTR, TCT, RCT, DDG, DECODE, MR, wysokość probówki bez zakrętki 30 mm, wysokość probówki z zakrętką 33,5 mm, probówki mają denko U-kształtne, są wolne od RNaz/DNaz i pirogenów, wykonane są z polipropylenu czystości medycznej, są odporne na działanie niskiej temperatury, nadają się do przechowywania w oparach ciekłego azotu, wytrzymują temperaturę do + 100C, posiadają potrójny zewnętrzny gwint. Zakrętki posiadają unikalny system zapobiegający przekręceniu podczas zakręcania, kształt probówek umożliwia wykorzystanie ich w zrobotyzowanym laboratorium, kształt korków umożliwia pracę z automatycznym urządzeniem zakręcającym/odkręcającym korki. Probówki dostarczone są w rakach. Raki posiadają przeźroczyste wieczka. Raki są 96-dołkowe. Raki mają format ANSI / SLAS. Raki wykonane są z poliwęglanu wytrzymują temp. oparów ciekłego azotu do +140 st.C Wieczko pudełka wyposażone w blokadę zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem pudełka. Blokada znajduje się na krótszym boku pudełka. Statywy są wolne od RNaz/DNaz i pirogenów. Pudełka w kolorze białym oznakowane są kodem numerycznym i kodem paskowym wypalonym laserowo na krótszym boku pudełkaTworzywo użyte do produkcji nie pochodzi z recyklingu. Produkcja wszystkich produktów odbywa się w pomieszczeniu czystym klasy 7 norma NEN-EN-ISO 14644-1 Class 7 Produkty spełniają wymagania IATA dotyczące transportu materiału biologicznego Zastosowane kody 2D zgodne ze standardem ECC200, zastosowanego kody 1D zgodne ze 128B, producent spełnia normy ISO 9001:2015 oraz SO 14001:2015 materiały użyte przez producenta do produkcji są zatwierdzone przez FDA (USA) USP XXII tests, including class VI (Medical approved), oraz przez European Pharmacopoeia-monograph 3.2.2, Wysokość probówki bez korka - 30 mm, Średnica zewnętrzna - 8,75 mm, Wysokość probówki z korkiem - 33,5 mm, Wysokość probówki bez korka w pudełku - 31 mm, Wysokość probówki z korkiem w pudełku - 34,5 mm, Wysokość pudełka bez wieczka - 19 mm, Wysokość pudełka z wieczkiem- 37,8 mm. Wymiary pudełka - 85,5 x 127,8mm Probówki muszą być kompatybilne z aktualną konfiguracją posiadanego przez Zamawiającego systemu automatycznego biobankowania HAMILTON BiOS L5, obsługującego trzy rodzaje probówek: LVL MX500 500 ul, LVL SX300 300 ul, Micronic 0,75 ml with External Thread. | MICRONIC | MP52757-Y20 | 4x10 raków | 7 | 0 | 0
| Razem wartość brutto części nr 1 | [5 empty] | 0
UWAGI
W przypadku zaproponowania produktu równoważnego lub o innym numerze katalogowym, Wykonawca jest zobowiązany do podania w kol 9 i 10 zamiast wpisanego producenta i numeru katalogowego - producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu
Płatność zostanie dokonana na konto Sprzedającego, które znajduje się na białej liście |  |  |  |  | Nr konta:………………………………………………………………
Termin lub okres wykonania zamówienia wynosi: do 35 dni od daty otrzymania zamówienia
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi: 24 miesiące
Sprzedający zapłaci odsetki w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą za każdy dzień opóźnienia.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art.13 RODO zamieszczoną na stronie : www.zamówienia.umb.edu.pl
Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy