## Arkusz1
CZĘŚĆ 2 | [7 empty] | TZ.220.19.2025.ZO.1 |  | Załącznik Nr 1
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo - badawczych. | [7 empty] | Dane oferenta (Nazwa, Adres, NIP)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Lp | Nazwa | Producent | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent oferowanego produktu | nr katalogowy oferowanego produktu*
1 | 1) Waga elektroniczna precyzyjna. 2) Interfejsy komunikacyjne co najmniej: dwa porty RS232, port USB-A, port USB-B; możliwość komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi jako opcja dodatkowa. 3) Klasa dokładności: nie niższa niż klasa II według OIML. 4) System poziomowania co najmniej: manualny. 5) Wyświetlacz o przekątnej nie mniejszej niż 5 cali, typu LCD, z podświetleniem. 6) Stopień ochrony obudowy: nie niższy niż IP43. 7) Zakres temperatury pracy co najmniej: od +10 °C do +40 °C. 8) Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej powietrza w zakresie co najmniej: od 40% do 80%. 9) Obciążenie maksymalne: nie mniej niż 2000 g. 10) Obciążenie minimalne: nie więcej niż 20 mg. 11) Dokładność odczytu: nie większa niż 10 mg. 12) Działka legalizacyjna: nie większa niż 100 mg. 13) Zakres tary: co najmniej do -2000 g. 14) Powtarzalność (standardowa): nie większa niż 10 mg. 15) Liniowość wskazań: nie większa niż ±20 mg. 16) Czas stabilizacji wskazania: nie dłuższy niż 2 sekundy. 17) Minimalna naważka zgodna z USP: nie większa niż 1 g. 18) Minimalna naważka dla niepewności U=1%, k=2: nie większa niż 0,1 g. 19) Adiustacja masy: automatyczna, wewnętrzna. 20) Wymiary szalki pomiarowej: nie mniejsze niż 128 mm × 128 mm. 21) Funkcje wymagane co najmniej: autotest, dozowanie, odchyłki procentowe, sumowanie ważeń, liczenie sztuk, zatrzask maksymalnego wskazania, pomiar w Newtonach, statystyka, doważanie, ważenie podszalkowe, procedury GLP, ważenie zwierząt, wyznaczanie gęstości. 22) Wraz z wagą muszą być dostarczone co najmniej: szalka pomiarowa, osłona szalki, jedna stopka uziemiająca, trzy stopki podporowe, zasilacz sieciowy. 23) Waga musi posiadać ważną legalizację oraz świadectwo wzorcowania. |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Razem wartość brutto Część 2 | [6 empty] | 0
UWAGI
Należność zostanie opłacona przelewem w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia przez Kupującego odbioru towaru i faktury na konto Sprzedającego, które znajduje się na białej liście. |  |  |  |  | Nr konta:………………………………………………………………
Termin lub okres wykonania zamówienia wynosi: do 35 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi: nie mniej niż 24 miesięce
Sprzedający zapłaci odsetki w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą za każdy dzień opóźnienia.
Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835).
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art.13 RODO zamieszczoną na stronie : www.zamówienia.umb.edu.pl
Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy