Białystok 06.10.2025

Nr sprawy: **TZ.220.6A.2025.ZO.21**

Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy części 1

1. Czy Zamawiający zaakceptuje w poz. 2 inserty z membraną o średnicy porów 3 µm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę średnicy porów z 5 µm na 3 µm.