Odpowiedzi na pytania

Dotyczy zapytania: TZO.220.16.2026.ZO.02

Pytanie 1

Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści kołnierz szyjny z regulacją rozmiaru, przeznaczony do bezpiecznego unieruchomienia kręgosłupa szyjnego. W niezawodny sposób ogranicza swobodę ruchu kręgosłupa szyjnego i przejmuje część jego funkcji stabilizujących.

Drobna gradacja umożliwia łatwe i indywidualne dopasowanie rozmiaru z możliwością pozycjonowania również pomiędzy standardowymi rozmiarami. Kołnierz szyjny ma bardzo płaską konstrukcję dzięki samoregulującej się podpórce na brodę, która pozwala zaoszczędzić miejsce w torbie ratowniczej lub w karetce.

Zalety

• Niemal bezstopniowo regulowany kołnierz unieruchamiający

• Doskonałe dopasowanie rozmiaru (16 przedziałów w kołnierzu dla dorosłych i 12 przedziałów w kołnierzu dla dzieci) dzięki precyzyjnej regulacji

• 4 zakresy rozmiarów oznaczone kolorami: bez szyi / krótki / regularny / wysoki

• Oszczędność miejsca dzięki płaskiej konstrukcji

• Samonastawna podpórka na brodę

• Duży otwór na tchawicę umożliwiający udrożnienie dróg oddechowych i badanie palpacyjne krtani

• Wsporniki do mocowania rur i przewodów itp.

• Materiały: polipropylen (korpus) i polietylen (pianka)

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisane kołnierze dla dorosłych, pod warunkiem, że zostaną zaproponowane 4 sztuki oraz  zostaną spełnione pozostałe warunki: 2 kołnierze pediatryczne (regulowane lub jednowymiarowe) oraz  torba do przechowywania i transportu kołnierzy

Pytanie 2

Czy w poz. Nr 1 zamawiający dopuści deskę ortopedyczną o poniższych parametrach:

Deska ortopedyczna  służy do bezpiecznej ewakuacji, zabezpieczania i transportu z miejsca zdarzenia osób poszkodowanych, z podejrzeniem lub rozpoznaniem urazu kręgosłupa, miednicy lub urazów wielonarządowych. Bez konieczności zmiany noszy poszkodowany może być transportowany z miejsca zdarzenia poprzez wszystkie etapy ewakuacji, pełną diagnostykę urazową, do chwili ostatecznej diagnozy i zaawansowania metod leczniczo-zabezpieczających w szpitalu.

Stabilizator głowy i deska są odporne na pleśń i bakterie, nie absorbują płynów i są łatwe do czyszczenia.

Wymiary zewnętrzne szer/wys/głęb [mm.] - 410x1830x45

Waga – ok. 7,2 kg sama deska bez wyposażenia

Nośność - max. 450 kg

Odległość uchwytów noszy od podłoża - min. 2,5cm

Pływalność dodatnia przy obciążeniu 112 kg

Materiał – tworzywo sztuczne

Cechy materiału – zmywalne, przepuszczalne dla promieni X

Kolor – żółty

Odp.: Zamawiający dopuszcza deskę o opisanych parametrach pod warunkiem, że zestaw będzie zawierał pozostałe elementy: pasy i unieruchomienie głowy