
[image: image1.png]/\
.
—

KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Sfinansowane przez
Unie Europejska
NextGenerationEU

NCZN
O Yy

Ministerstwo
- Zdrowia

VT,
S ' 1,
sy






ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

I.    Załącznik nr 1A - Formularz ofertowy

II.   Załącznik nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia

III.  Załącznik nr 1C - Tabela oceny warunków gwarancji
IV.  Załącznik nr 1D - Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego
V.   Załącznik nr 1E - Procedura dostawy i odbioru urządzeń.

I.    Załącznik nr 1A  
FORMULARZ OFERTOWY

związany z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia 
MYJNIA CHIRURGICZNA DWUSTANOWISKOWA - 1 SZT.       
i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do  Centrum Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - budynek dydaktyczny i Centrum Symulacji Medycznych
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………….........................................…….......
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Ilość
szt.
	Cena jedno-stkowa  netto

PLN) *)
	Wartość netto

PLN) *)
	Stawka 

VAT *)
	Wartość brutto

z podatkiem

(PLN) *)

	1 
	MYJNIA CHIRURGICZNA DWUSTANOWISKOWA
	1
	
	
	
	

	SUMA
	
	
	-
	


Odpowiadając na zapytanie ofertowe: zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz pozostałych załącznikach, oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę:
cena brutto: ................ zł;         słownie:....................................................................................................... złotych,

Podana przez nas cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

1. Usługę stanowiącą przedmiot niniejszego zapytania zrealizujemy w miejscu i terminie wymaganym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego, przyjmujemy warunki w nich zawarte i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO zamieszczoną na stronie http://zamowienia.umb.edu.pl
4. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem spełniającym przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 podpis Wykonawcy:  
*) Wypełnia Wykonawca

II.  Załącznik nr 1B 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

związany z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia 

MYJNIA CHIRURGICZNA DWUSTANOWISKOWA - 1 SZT.       
i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do 
Centrum Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - budynek dydaktyczny i Centrum Symulacji Medycznych
	Nazwa i adres Wykonawcy: 

	Typ/Model/ (jeśli dotyczy)
	Producent - pełna nazwa 
	Kraj producenta
	Rok produkcji

	
	
	
	

	UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli: nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model), pełną nazwę producenta, kraj producenta, rok produkcji.

	Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego*)  ………….………………..……………….………………

	Lp.
	Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE 

	1 
	Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie powystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku. 

	2 
	Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym, dwustanowiskowa wykonana ze stali nierdzewnej gatunek min.  1.4301 (304). 

	3 
	Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.

	4 
	Zamocowanie umywalki na ścianie na górnej listwie (panelu) lub po bokach. Panel przedni zdejmowany. Wyrób jest konstrukcją samonośną.

	5 
	Głębokość komory min. 200 mm. 

	6 
	 Wymiary: 1600 x 600 x 1240 mm (± 20 mm).

	7 
	W komplecie z myjnią:

a) 2 x bateria bezdotykowa ścienna panelowa. Typ zasilania - sieciowe 230 V. 

b) 2 x syfon samodezynfekujący (samoczyszczący) ze stali nierdzewnej.            
c) Montowane na panelu myjni:

· 2 x dozownik płynu dezynfekcyjnego wykonany ze stali nierdzewnej gatunek min. 1.4301 (304), łokciowy,  min.  pojemność 1000 ml.

· 2 x dozownik mydła w płynie wykonany ze stali nierdzewnej gatunek min. 1.4301 (304), łokciowy. min. pojemność 1000 ml. 
· 1 x podajnik ręczników papierowych wykonany ze stali nierdzewnej, poj. min. 500 szt. 


	Lp.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1 
	Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi.

	2 
	Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. (jeśli dotyczy) oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów.

	3 
	Wymagania odnośnie instruktażu stanowiskowego i dokumentów dostarczanych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, oraz wymagania dotyczące  gwarancji i serwisu wymienione są odpowiednio w załącznikach nr: 1D i 1E do zapytania ofertowego.


podpis Wykonawcy:  
*) Wypełnia Wykonawca
III.  Załącznik nr 1C 
TABELA ocenY WARUNKÓW GWARANCJI
związana z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia 

MYJNIA CHIRURGICZNA DWUSTANOWISKOWA - 1 SZT.
i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do 
Centrum Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – budynek dydaktyczny i Centrum Symulacji Medycznych
	Gwarancja
	Oferowany okres gwarancji *)

	Okres gwarancji minimum 36 miesięcy. Okres punktowany od: 36 miesięcy do 48 miesięcy.  

Uwagi:

a) Długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach.  
b)  W przypadku, gdy Wykonawca:

· nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji.

· wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres, dokonując zaokrąglenia w dół.

· wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia.   
	 


podpis Wykonawcy:  
*) Wypełnia Wykonawca
IV.   Załącznik nr 1D 

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

związane z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia 

MYJNIA CHIRURGICZNA DWUSTANOWISKOWA - 1 SZT.
i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do 
Centrum Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – budynek dydaktyczny i Centrum Symulacji Medycznych
	Lp.
	WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

	1 
	Pod określeniem "urządzenie"/zestaw rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie (jeśli dotyczy), dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia. 

	2 
	Okres gwarancji na przedmiot zamówienia rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

	3 
	Okres rękojmi na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące.

	4 
	W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań producenta (jeśli dotyczy) będą wykonane na koszt Wykonawcy. Przeglądy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia.

	5 
	Wstępne terminy ww. przeglądów będą określone w paszporcie technicznym lub innym dokumencie dostarczonym wraz z systemem.

	6 
	W okresie gwarancji naprawy urządzenia będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym będą na koszt Wykonawcy.

	7 
	Wykonawcą ww. napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia lub w karcie technicznej. 

	8 
	Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w specyfikacji warunków zamówienia, chyba że poszczególne zapisy w karcie gwarancyjnej, paszporcie technicznym lub w karcie technicznej są korzystniejsze dla Zamawiającego.

	9 
	Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia.

	10 
	Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy - maksimum w ciągu 3 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). 

Za reakcje serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i przystąpienie do naprawy (jeśli dotyczy) przez przedstawiciela serwisu. Wsparcie techniczne drogą mailową, telefoniczną. Strony każdorazowo uzgodnią czas do dokonania naprawy.

	11 
	Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 7 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.

	12 
	Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko.

	13 
	Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu.

	14 
	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

	15 
	Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

	16 
	Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie przedmiotu zamówienia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji.

	17 
	Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia: wsparcia technicznego i serwisu dotyczącego przeglądów, napraw, dostępności części zamiennych w okresie 10 lat od podpisania protokołu odbioru sprzętu /dostawy sprzętu.

	18 
	Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.


podpis Wykonawcy:  
V.   Załącznik nr 1E 
PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU URZĄDZEŃ

związana z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia 

MYJNIA CHIRURGICZNA DWUSTANOWISKOWA - 1 SZT.
i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do 
Centrum Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – budynek dydaktyczny i Centrum Symulacji Medycznych
	Lp.
	PROCEDURA DOSTAWY URZĄDZEŃ

	1 
	Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika, z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia.

	2 
	Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie przedmiotu zamówienia i dostarczenie instrukcji stanowiskowej/obsługi oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. 

Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia przedmiotu zamówienia. Również w sytuacji, gdy Wykonawca będzie realizował dostawę przy pomocy firmy kurierskiej, dostawa, wniesienie oraz ustawienie w pomieszczeniu wskazanym przez Użytkownika, należy do Wykonawcy (w tym przypadku do firmy kurierskiej). Wyklucza się również zostawianie dostarczanego przedmiotu zamówienia przed budynkiem lub w miejscu innym niż docelowe (miejsce docelowe - pomieszczenie, w którym urządzenie będzie użytkowane). Przed podpisaniem protokołu odbioru całkowitą odpowiedzialność za pozostawiony przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.     

	3 
	Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w opakowaniach zapewniających zabezpieczenie przedmiotów dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników.

	4 
	Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do pomieszczeń wskazanych przez  Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną.

	5 
	Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie (jeśli dotyczy) przedmiotu zamówienia było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa.

	6 
	Instalowanie i uruchamianie przedmiotu zamówienia musi być dokonane zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową, wydaną przez producenta.

	7 
	Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy w języku polskim, w miejscu zainstalowania sprzętu/urządzenia (dla osób wskazanych przez Zamawiającego) w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu/urządzenia.

	8 
	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem przedmiotu zamówienia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji (jeśli dotyczy). W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym i czystym.

	9 
	Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonym przedmiocie zamówienia z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały.

	10 
	Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonywania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.

	11 
	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniu /pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika/Zamawiającego przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru.

	12 
	Procedura odbioru PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	13 
	Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

Gotowość do odbioru może być zgłoszona Zamawiającemu wyłącznie po: dostarczeniu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej/obsługi oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy przedmiotu zamówienia.

	14 
	Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia.

	15 
	Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób:

· Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia;

· Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia;

· Osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia z Działu Zaopatrzenia UMB.

	16 
	Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach.

	17 
	Dokumenty dostarczone do dostawy (wraz z przedmiotem zamówienia). 
Z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów):     
a) Paszport techniczny.

b) Karta gwarancyjna.
c) Instrukcję obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim w wersji papierowej i/lub w wersji  elektronicznej (np.: pendrive).   

Uwaga: Przed podpisaniem protokołu odbioru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy złożenia wyjaśnień potwierdzających, że parametry dostarczonego przedmiotu zamówienia są zgodne z parametrami sprzętu/urządzenia zaoferowanego w ofercie i zweryfikowanymi pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi na etapie oceny ofert.

	18 
	Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia.


podpis Wykonawcy:  
Wsparcie ze środków Planu Rozwojowego Przedsięwzięcia pn. „Budowa, modernizacja i doposażenie obiektów dydaktycznych do celów kształcenia przedklinicznego w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” będącego elementem Inwestycji D2.1.1 pn. „Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne”

1

[image: image1.png]